Dylągówka , dnia 06.08.2021 r.

Zapytanie ofertowe

na Termomodernizację budynku Kościoła Parafialnego w Dylągówce

- Nazwa oraz adres Zamawiającego:

Parafia Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny

Dylągówka 36-025

Dylągówka 270

- Tryb udzielenia zamówienia:

Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się Ustawy z dnia  11 września 2019 Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.)

- Opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie robót budowlanych

- Docieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem pianką poliuretanową o grubości 20 cm, 0,034 [W/m*K] -  330 m2

-  Modernizacja systemu grzewczego – montaż nagrzewnicy gazowej – 29 kW

- Wymiana stolarki okiennej na nową stolarkę PVC o U= 1,4 [W/m2*K] -43 szt. -  68,64 m2

- Wymiana stolarki drzwiowej na nową stolarkę  o U= 1,3 [W/m2*K]- 6 szt. - 18,96 m2

- Instalacja fotowoltaiczna 10 modułów x 200 W -  2 kW – 1 Kpl

- Termin wykonania zamówienia

do dnia   10.11.2021 r.

- Osoby uprawnione do kontaktu z wykonawcami

Ks. Proboszcz  Robert Świtalski

- Opis sposobu przygotowania oferty

- Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

- W ofercie należy podać całkowity koszt brutto robót budowlanych oraz dostawy całości materiałów wymienionych w pkt. 4 niniejszego zapytania ofertowego uwzględniając koszt wszystkich wymagań wskazanych w zapytaniu ofertowym i w projekcie umowy.

- Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w zapytaniu ofertowym i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.

- Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną, jednoznacznie opisaną ofertę.

- Ofertę należy złożyć, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej w języku polskim, pismem czytelnym, trwałym środkiem pisarskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę;

- Niekompletne oferty (bez podpisu, ceny, kosztów realizacji zamówienia) nie będą brały udziału  w postępowaniu.

- Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:

- Dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Za spełnienie warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający uzna, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej:

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie metodą spełnia/ nie spełnia w oparciu o dołączone do oferty dokumenty.

- Termin i miejsce składania ofert :

- Termin składania ofert upływa z dniem 16.08.2021 r. o godz. 08:50 Oferta złożona po terminie nie będzie rozpatrywana.

Ofertę można złożyć w siedzibie:   Parafii  Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny

Dylągówka 36-025 Dylągówka 270

lub przesłać  na adres e-mail:

par.dylagowka@gmail.com do dnia 16  sierpnia  2021 r. do godz. 8:50

Oferta na : na Termomodernizację budynku Kościoła Parafialnego w Dylągówce NIE OTWIERAĆ PRZED 16.08.2021 r. GODZ. 09 00.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo, przed wyborem najkorzystniejszej oferty, do wezwania wybranych oferentów w celu wyjaśnień i weryfikacji złożonych ofert oraz przeprowadzenia dodatkowych rozmów w siedzibie Zamawiającego.

- Opis sposobu obliczenia ceny

  - Cenę ofertową podaje się w formularzu ofertowym (załącznik nr 1).

  - Cena powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, o których mowa w zapytaniu ofertowym.

- Ocena ofert

- Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród ofert nie odrzuconych 
w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

| l.p. | Kryterium | Znaczenie procentowe kryterium | Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | Cena (C) | 100 % | 100 punktów |

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród ofert nie odrzuconych wyłącznie na podstawie kryterium oceny ofert, którym jest: najniższa cena (w rozumieniu wartość brutto zamówienia czyli wartość brutto umowy), gdzie punkty wyliczane są wg następującego wzoru:

· 100 pkt

C0 – liczba punktów uzyskanych przez ofertę badaną

CMIN – najniższa zaproponowana cena wśród ofert niepodlegających odrzuceniu

CB – zaproponowana cena oferty badanej

Niniejsze zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów w ostatecznej ocenie punktowej.

- Wybór oferty:

Zamówienie udzielone zostanie temu Wykonawcy, który:

- Spełni wymagania określone w zapytaniu ofertowym;

- Przedłoży ofertę, która uzyska najwyższą liczbę punktów w ostatecznej ocenie punktowej.

Jeżeli w postępowaniu nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

- Powiadomienie wykonawców o wynikach:

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty.

- Unieważnienie postępowania

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania, w przypadku gdy:

- nie wpłynęła co najmniej jedna oferta nie podlegająca odrzuceniu,

- cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, jaką zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia,

- wystąpiła zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub realizacja zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego,

- postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie umowy.

- Zamawiający może również unieważnić postępowanie z innych powodów niż wymienione w ust. 1).

- O unieważnieniu postępowania Zamawiający ma obowiązek zawiadomić wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty, podając faktyczne uzasadnienie.

Załączniki do zapytania ofertowego:

Załącznik nr 1 - Formularz oferty.

Załącznik nr 2 – Projekt umowy.